## Enetwork
Branch No. | From node | To node | Resistance (p.u.) | Reactance (p.u.) | Suseptance (p.u.) | Conductance (p.u.) | Node Number | Node type | Slack Voltage magnitude (p.u.) | Slack Voltage angle (o) | Base power(MVA) | Base Voltage (kV)
1 | 1 | 2 | 0.00029752 | 0.00010711 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11
2 | 2 | 3 | 0.00027273 | 9.8182e-05 | 0 | 0 | 2 | 3
3 | 2 | 4 | 0.0003719 | 0.00013388 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | 4 | 5 | 0.00012397 | 0.00044628 | 0 | 0 | 4 | 3
5 | 5 | 6 | 0.00012397 | 0.00044628 | 0 | 0 | 5 | 3
6 | 6 | 7 | 0.00012397 | 0.00010331 | 0 | 0 | 6 | 3
7 | 7 | 8 | 0.00014876 | 0.0001157 | 0 | 0 | 7 | 3
8 | 8 | 9 | 0.00017355 | 0.00052066 | 0 | 0 | 8 | 3
9 | 2 | 10 | 0.0013719 | 0.0011107 | 0 | 0 | 9 | 3
10 | 10 | 11 | 0.00092562 | 0.00065207 | 0 | 0 | 10 | 3
11 | 11 | 12 | 0.0015455 | 0.0025868 | 0 | 0 | 11 | 3
12 | 12 | 13 | 0.0011736 | 0.0012496 | 0 | 0 | 12 | 3
13 | 13 | 14 | 0.0014876 | 0.00097521 | 0 | 0 | 13 | 3
14 | 14 | 15 | 0.0012397 | 0.0003719 | 0 | 0 | 14 | 3
15 | 15 | 16 | 0.0013223 | 0.0014876 | 0 | 0 | 15 | 3
16 | 16 | 17 | 0.0012975 | 0.0014132 | 0 | 0 | 16 | 3
17 | 11 | 18 | 0.0018017 | 0.0023554 | 0 | 0 | 17 | 3
18 | 18 | 19 | 0.00097521 | 0.0015289 | 0 | 0 | 18 | 3
19 | 19 | 20 | 0.0013223 | 0.0016198 | 0 | 0 | 19 | 3
20 | 20 | 21 | 0.00099174 | 0.001562 | 0 | 0 | 20 | 3
21 | 21 | 22 | 0.00099174 | 0.00065207 | 0 | 0 | 21 | 3
22 | 22 | 23 | 0.011653 | 0.0059752 | 0 | 0 | 22 | 3
23 | 23 | 24 | 0.0024215 | 0.001114 | 0 | 0 | 23 | 3
24 | 24 | 25 | 0.0010992 | 0.0008595 | 0 | 0 | 24 | 3
25 | 25 | 26 | 0.0014711 | 0.0011074 | 0 | 0 | 25 | 3
26 | 26 | 27 | 0.0014711 | 0.0011074 | 0 | 0 | 26 | 3
27 | 4 | 28 | 0.00012397 | 0.00024463 | 0 | 0 | 27 | 3
28 | 28 | 29 | 9.9174e-05 | 0.0002281 | 0 | 0 | 28 | 3
29 | 29 | 30 | 0.00099174 | 0.002286 | 0 | 0 | 29 | 3
30 | 30 | 31 | 0.0017355 | 0.0020083 | 0 | 0 | 30 | 3
31 | 31 | 32 | 0.00099174 | 0.00044628 | 0 | 0 | 31 | 3
32 | 32 | 33 | 0.0014711 | 0.0019339 | 0 | 0 | 32 | 3
33 | 33 | 34 | 0.0014711 | 0.0019339 | 0 | 0 | 33 | 3
34 | 34 | 35 | 0.0012727 | 0.0013388 | 0 | 0 | 34 | 3
35 | 30 | 36 | 0.0015455 | 0.002157 | 0 | 0 | 35 | 3
36 | 36 | 37 | 0.0010992 | 0.00081818 | 0 | 0 | 36 | 3
37 | 29 | 38 | 0.0027273 | 0.0016033 | 0 | 0 | 37 | 3
38 | 38 | 39 | 0.002562 | 0.0016033 | 0 | 0 | 38 | 3
39 | 39 | 40 | 0.0010744 | 0.0016033 | 0 | 0 | 39 | 3
40 | 40 | 41 | 0.002314 | 0.0012397 | 0 | 0 | 40 | 3
41 | 41 | 42 | 0.0097521 | 0.0070248 | 0 | 0 | 41 | 3
42 | 42 | 43 | 0.0034711 | 0.0020132 | 0 | 0 | 42 | 3
43 | 43 | 44 | 0.0022314 | 0.00080331 | 0 | 0 | 43 | 3
44 | 44 | 45 | 0.0028017 | 0.0010091 | 0 | 0 | 44 | 3
45 | 45 | 46 | 0.0022314 | 0.0014702 | 0 | 0 | 45 | 3
46 | 35 | 47 | 0.0017355 | 0.001143 | 0 | 0 | 46 | 3
47 | 47 | 48 | 0.00099174 | 0.00065207 | 0 | 0 | 47 | 3
48 | 48 | 49 | 0.0012397 | 0.0008157 | 0 | 0 | 48 | 3
49 | 49 | 50 | 0.0012397 | 0.0008157 | 0 | 0 | 49 | 3
50 | 50 | 51 | 0.0019835 | 0.0013066 | 0 | 0 | 50 | 3
51 | 51 | 52 | 0.00099174 | 0.00065207 | 0 | 0 | 51 | 3
52 | 52 | 53 | 0.0033471 | 0.001205 | 0 | 0 | 52 | 3
53 | 53 | 54 | 0.0033471 | 0.001205 | 0 | 0 | 53 | 3
54 | 29 | 55 | 0.0032314 | 0.0011653 | 0 | 0 | 54 | 3
55 | 55 | 56 | 0.0033554 | 0.0012074 | 0 | 0 | 55 | 3
56 | 56 | 57 | 0.0033554 | 0.0012074 | 0 | 0 | 56 | 3
57 | 57 | 58 | 0.0058347 | 0.0045132 | 0 | 0 | 57 | 3
58 | 58 | 59 | 0.0027934 | 0.0010066 | 0 | 0 | 58 | 3
59 | 59 | 60 | 0.0027934 | 0.0010066 | 0 | 0 | 59 | 3
60 | 60 | 61 | 0.0017107 | 0.00061736 | 0 | 0 | 60 | 3
61 | 61 | 62 | 0.0020413 | 0.0073736 | 0 | 0 | 61 | 3
62 | 1 | 63 | 0.0002314 | 0.00034545 | 0 | 0 | 62 | 3
63 | 63 | 64 | 0.00096694 | 0.0016661 | 0 | 0 | 63 | 3
64 | 64 | 65 | 0.0021074 | 0.00075868 | 0 | 0 | 64 | 3
65 | 65 | 66 | 0.0017355 | 0.00062727 | 0 | 0 | 65 | 3
66 | 66 | 67 | 0.0031653 | 0.0011405 | 0 | 0 | 66 | 3
67 | 67 | 68 | 0.0041653 | 0.0027298 | 0 | 0 | 67 | 3
68 | 68 | 69 | 0.0033554 | 0.0012074 | 0 | 0 | 68 | 3
69 | 69 | 70 | 0.0079504 | 0.0062893 | 0 | 0 | 69 | 3
70 | 70 | 71 | 0.0013636 | 0.00049587 | 0 | 0 | 70 | 3
71 | 71 | 72 | 0.0025041 | 0.00090248 | 0 | 0 | 71 | 3
72 | 72 | 73 | 0.0025041 | 0.00090248 | 0 | 0 | 72 | 3
73 | 73 | 74 | 0.0017025 | 0.0011901 | 0 | 0 | 73 | 3
74 | 74 | 75 | 0.0019256 | 0.00069421 | 0 | 0 | 74 | 3
75 | 75 | 76 | 0.0048843 | 0.0014653 | 0 | 0 | 75 | 3
76 | 76 | 77 | 0.0010413 | 0.00037438 | 0 | 0 | 76 | 3
77 | 64 | 78 | 0.0046198 | 0.0030471 | 0 | 0 | 77 | 3
78 | 78 | 79 | 0.0015372 | 0.001014 | 0 | 0 | 78 | 3
79 | 79 | 80 | 0.0015372 | 0.001014 | 0 | 0 | 79 | 3
80 | 80 | 81 | 0.0021488 | 0.0011488 | 0 | 0 | 80 | 3
81 | 81 | 82 | 0.0012727 | 0.0012231 | 0 | 0 | 81 | 3
82 | 82 | 83 | 0.0019008 | 0.0010579 | 0 | 0 | 82 | 3
83 | 83 | 84 | 0.0020826 | 0.00087603 | 0 | 0 | 83 | 3
84 | 84 | 85 | 0.0014876 | 0.0012231 | 0 | 0 | 84 | 3
85 | 79 | 86 | 0.0013223 | 0.0015041 | 0 | 0 | 85 | 3
86 | 86 | 87 | 0.0016529 | 0.0019008 | 0 | 0 | 86 | 3
87 | 87 | 88 | 0.0013223 | 0.0032479 | 0 | 0 | 87 | 3
88 | 65 | 89 | 0.0055289 | 0.0019934 | 0 | 0 | 88 | 3
89 | 89 | 90 | 0.0021983 | 0.001014 | 0 | 0 | 89 | 3
90 | 90 | 91 | 0.0021983 | 0.001014 | 0 | 0 | 90 | 3
91 | 91 | 92 | 0.0021983 | 0.001014 | 0 | 0 | 91 | 3
92 | 92 | 93 | 0.0021983 | 0.001014 | 0 | 0 | 92 | 3
93 | 93 | 94 | 0.0019256 | 0.00095041 | 0 | 0 | 93 | 3
94 | 94 | 95 | 0.0040992 | 0.0011405 | 0 | 0 | 94 | 3
95 | 91 | 96 | 0.0016198 | 0.0014876 | 0 | 0 | 95 | 3
96 | 96 | 97 | 0.0016198 | 0.0014876 | 0 | 0 | 96 | 3
97 | 97 | 98 | 0.0015421 | 0.0010083 | 0 | 0 | 97 | 3
98 | 98 | 99 | 0.00061653 | 0.0026281 | 0 | 0 | 98 | 3
99 | 1 | 100 | 0.00051653 | 0.00021901 | 0 | 0 | 99 | 3
100 | 100 | 101 | 0.0012405 | 0.0019339 | 0 | 0 | 100 | 2
101 | 101 | 102 | 0.0011132 | 0.00073388 | 0 | 0 | 101 | 3
102 | 102 | 103 | 0.0019066 | 0.00099421 | 0 | 0 | 102 | 3
103 | 103 | 104 | 0.0036942 | 0.0013289 | 0 | 0 | 103 | 3
104 | 104 | 105 | 0.0013488 | 0.00048595 | 0 | 0 | 104 | 3
105 | 105 | 106 | 0.0027273 | 0.00081818 | 0 | 0 | 105 | 3
106 | 106 | 107 | 0.0012893 | 0.00046364 | 0 | 0 | 106 | 3
107 | 107 | 108 | 0.0031562 | 0.0011355 | 0 | 0 | 107 | 3
108 | 108 | 109 | 0.0013438 | 0.00048347 | 0 | 0 | 108 | 3
109 | 109 | 110 | 0.0031562 | 0.0011355 | 0 | 0 | 109 | 3
110 | 110 | 111 | 0.0020207 | 0.00072645 | 0 | 0 | 110 | 3
111 | 110 | 112 | 0.0017256 | 0.00062231 | 0 | 0 | 111 | 3
112 | 112 | 113 | 0.0019017 | 0.0006843 | 0 | 0 | 112 | 3
113 | 100 | 114 | 0.005043 | 0.0018149 | 0 | 0 | 113 | 3
114 | 114 | 115 | 0.0015421 | 0.0010496 | 0 | 0 | 114 | 3
115 | 115 | 116 | 0.0030843 | 0.0020331 | 0 | 0 | 115 | 3
116 | 116 | 117 | 0.0033471 | 0.0030331 | 0 | 0 | 116 | 3
117 | 117 | 118 | 0.0040413 | 0.0036198 | 0 | 0 | 117 | 3
[7 empty] | 118 | 3
Node type:
0 – No load or source,
1 – slack busbar
2 – PV busbar,
3 – PQ busbar,

## Enetwork_SD
Node No. | Electrical source (MW) | Electrical source (MVar) | Electrical demand (MW) | Electrical demand (MVar)
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.13384 | 0.10114
3 | 0 | 0 | 0.016214 | 0.011292
4 | 0 | 0 | 0.034315 | 0.021845
5 | 0 | 0 | 0.073016 | 0.063602
6 | 0 | 0 | 0.1442 | 0.068604
7 | 0 | 0 | 0.10447 | 0.061725
8 | 0 | 0 | 0.028547 | 0.011503
9 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.051073
10 | 0 | 0 | 0.1982 | 0.10677
11 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.075995
12 | 0 | 0 | 0.02604 | 0.018687
13 | 0 | 0 | 0.0521 | 0.02322
14 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.1175
15 | 0 | 0 | 0.02187 | 0.02879
16 | 0 | 0 | 0.03337 | 0.02645
17 | 0 | 0 | 0.03243 | 0.02523
18 | 0 | 0 | 0.020234 | 0.011906
19 | 0 | 0 | 0.15694 | 0.078523
20 | 0 | 0 | 0.54629 | 0.3514
21 | 0 | 0 | 0.18031 | 0.1642
22 | 0 | 0 | 0.093167 | 0.054594
23 | 0 | 0 | 0.08518 | 0.03965
24 | 0 | 0 | 0.1681 | 0.095178
25 | 0 | 0 | 0.12511 | 0.15022
26 | 0 | 0 | 0.01603 | 0.02462
27 | 0 | 0 | 0.02603 | 0.02462
28 | 0 | 0 | 0.59456 | 0.52262
29 | 0 | 0 | 0.12062 | 0.059117
30 | 0 | 0 | 0.10238 | 0.099554
31 | 0 | 0 | 0.5134 | 0.3185
32 | 0 | 0 | 0.47525 | 0.45614
33 | 0 | 0 | 0.15143 | 0.13679
34 | 0 | 0 | 0.20538 | 0.083302
35 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.093082
36 | 0 | 0 | 0.4484 | 0.36979
37 | 0 | 0 | 0.44052 | 0.32164
38 | 0 | 0 | 0.11254 | 0.055134
39 | 0 | 0 | 0.053963 | 0.038998
40 | 0 | 0 | 0.39305 | 0.3426
41 | 0 | 0 | 0.32674 | 0.27856
42 | 0 | 0 | 0.53626 | 0.24024
43 | 0 | 0 | 0.076247 | 0.066562
44 | 0 | 0 | 0.05352 | 0.03976
45 | 0 | 0 | 0.040328 | 0.031964
46 | 0 | 0 | 0.039653 | 0.020758
47 | 0 | 0 | 0.066195 | 0.042361
48 | 0 | 0 | 0.073904 | 0.051653
49 | 0 | 0 | 0.11477 | 0.057965
50 | 0 | 0 | 0.091837 | 0.012051
51 | 0 | 0 | 0.2103 | 0.14666
52 | 0 | 0 | 0.06668 | 0.056608
53 | 0 | 0 | 0.042207 | 0.040184
54 | 0 | 0 | 0.043374 | 0.028341
55 | 0 | 0 | 0.0621 | 0.02686
56 | 0 | 0 | 0.09246 | 0.08838
57 | 0 | 0 | 0.085188 | 0.055436
58 | 0 | 0 | 0.3453 | 0.3324
59 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.01683
60 | 0 | 0 | 0.080551 | 0.049156
61 | 0 | 0 | 0.09586 | 0.090758
62 | 0 | 0 | 0.06292 | 0.0477
63 | 0 | 0 | 0.4788 | 0.46374
64 | 0 | 0 | 0.12094 | 0.052006
65 | 0 | 0 | 0.13911 | 0.10034
66 | 0 | 0 | 0.39178 | 0.1935
67 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.026713
68 | 0 | 0 | 0.052814 | 0.025257
69 | 0 | 0 | 0.06689 | 0.038713
70 | 0 | 0 | 0.04675 | 0.039514
71 | 0 | 0 | 0.059485 | 0.023974
72 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.084363
73 | 0 | 0 | 0.052699 | 0.022482
74 | 0 | 0 | 0.086979 | 0.061477
75 | 0 | 0 | 0.031349 | 0.029817
76 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.012243
77 | 0 | 0 | 0.06575 | 0.04537
78 | 0 | 0 | 0.023815 | 0.022322
79 | 0 | 0 | 0.029455 | 0.016247
80 | 0 | 0 | 0.048557 | 0.043792
81 | 0 | 0 | 0.24353 | 0.018303
82 | 0 | 0 | 0.24353 | 0.018303
83 | 0 | 0 | 0.13425 | 0.11929
84 | 0 | 0 | 0.02271 | 0.02796
85 | 0 | 0 | 0.049513 | 0.026515
86 | 0 | 0 | 0.38378 | 0.25716
87 | 0 | 0 | 0.04964 | 0.0206
88 | 0 | 0 | 0.022473 | 0.011806
89 | 0 | 0 | 0.06293 | 0.04296
90 | 0 | 0 | 0.03067 | 0.03493
91 | 0 | 0 | 0.06253 | 0.06679
92 | 0 | 0 | 0.11457 | 0.081748
93 | 0 | 0 | 0.081292 | 0.066526
94 | 0 | 0 | 0.031733 | 0.01596
95 | 0 | 0 | 0.03332 | 0.06048
96 | 0 | 0 | 0.53128 | 0.22485
97 | 0 | 0 | 0.50703 | 0.36742
98 | 0 | 0 | 0.02639 | 0.0117
99 | 0 | 0 | 0.04599 | 0.030392
100 | 0 | 0 | 0.10066 | 0.047572
101 | 0 | 0 | 0.45648 | 0.3503
102 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.44929
103 | 0 | 0 | 0.40843 | 0.16846
104 | 0 | 0 | 0.14148 | 0.13425
105 | 0 | 0 | 0.10443 | 0.066024
106 | 0 | 0 | 0.096793 | 0.083647
107 | 0 | 0 | 0.49392 | 0.41934
108 | 0 | 0 | 0.22538 | 0.13588
109 | 0 | 0 | 0.050921 | 0.038721
110 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.17346
111 | 0 | 0 | 0.091803 | 0.089855
112 | 0 | 0 | 0.30508 | 0.21537
113 | 0 | 0 | 0.05438 | 0.04097
114 | 0 | 0 | 0.21114 | 0.1929
115 | 0 | 0 | 0.067009 | 0.053336
116 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.090321
117 | 0 | 0 | 0.048785 | 0.029156
118 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hnetwork
Branch No. | From node | To node | Pipe length (m) | Pipe diameter (mm) | Roughness (mm) | Heat transfer coefficient (W m-1 K-1)) | node No. | Node type | Slack head (m) | density of fluid [kg/m^3] | kinematic viscosity (m^2/s) | Specific heat capacity of water(J/kg/K) | Ambient temperature (C) | gravitational acceleration [m/s2]
1 | 1 | 2 | 266.7 | 267 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 100 | 960 | 2.94e-07 | 4182 | 10 | 9.81
2 | 2 | 3 | 300 | 200 | 0.5 | 0.25 | 2 | 2
3 | 3 | 27 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 3 | 2
4 | 3 | 4 | 200 | 200 | 0.5 | 0.25 | 4 | 2
5 | 4 | 28 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 5 | 2
6 | 4 | 5 | 366.7 | 200 | 0.5 | 0.25 | 6 | 2
7 | 5 | 29 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 7 | 2
8 | 5 | 6 | 266.7 | 167 | 0.5 | 0.25 | 8 | 2
9 | 6 | 30 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 9 | 2
10 | 6 | 7 | 233.3 | 167 | 0.5 | 0.25 | 10 | 2
11 | 7 | 31 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 11 | 2
12 | 7 | 8 | 233.3 | 133 | 0.5 | 0.25 | 12 | 2
13 | 8 | 32 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 13 | 2
14 | 8 | 9 | 266.7 | 133 | 0.5 | 0.25 | 14 | 2
15 | 9 | 33 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 15 | 2
16 | 9 | 10 | 233.3 | 100 | 0.5 | 0.25 | 16 | 2
17 | 10 | 11 | 200 | 67 | 0.5 | 0.25 | 17 | 2
18 | 11 | 35 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 18 | 2
19 | 11 | 36 | 233.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 19 | 2
20 | 10 | 34 | 266.7 | 67 | 0.5 | 0.25 | 20 | 2
21 | 5 | 12 | 333.3 | 167 | 0.5 | 0.25 | 21 | 2
22 | 12 | 37 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2
23 | 12 | 13 | 200 | 167 | 0.5 | 0.25 | 23 | 2
24 | 13 | 38 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 24 | 2
25 | 13 | 14 | 200 | 167 | 0.5 | 0.25 | 25 | 2
26 | 14 | 39 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 26 | 2
27 | 14 | 15 | 333.3 | 133 | 0.5 | 0.25 | 27 | 2
28 | 15 | 40 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 28 | 2
29 | 15 | 16 | 233.3 | 133 | 0.5 | 0.25 | 29 | 2
30 | 16 | 17 | 266.7 | 100 | 0.5 | 0.25 | 30 | 2
31 | 17 | 41 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 31 | 2
32 | 17 | 18 | 233.3 | 100 | 0.5 | 0.25 | 32 | 2
33 | 18 | 42 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 33 | 2
34 | 18 | 19 | 266.7 | 100 | 0.5 | 0.25 | 34 | 2
35 | 19 | 20 | 200 | 100 | 0.5 | 0.25 | 35 | 2
36 | 20 | 43 | 100 | 33 | 0.5 | 0.25 | 36 | 2
37 | 20 | 21 | 200 | 67 | 0.5 | 0.25 | 37 | 2
38 | 21 | 44 | 100 | 33 | 0.5 | 0.25 | 38 | 2
39 | 21 | 45 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 39 | 2
40 | 19 | 22 | 466.7 | 100 | 0.5 | 0.25 | 40 | 2
41 | 22 | 23 | 233.3 | 67 | 0.5 | 0.25 | 41 | 2
42 | 23 | 46 | 100 | 33 | 0.5 | 0.25 | 42 | 2
43 | 23 | 47 | 200 | 33 | 0.5 | 0.25 | 43 | 2
44 | 22 | 24 | 233.3 | 67 | 0.5 | 0.25 | 44 | 2
45 | 24 | 48 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 45 | 2
46 | 24 | 49 | 233.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 46 | 2
47 | 16 | 25 | 200 | 100 | 0.5 | 0.25 | 47 | 2
48 | 25 | 50 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 48 | 2
49 | 25 | 26 | 233.3 | 67 | 0.5 | 0.25 | 49 | 2
50 | 26 | 51 | 133.3 | 33 | 0.5 | 0.25 | 50 | 2
51 | 26 | 52 | 266.7 | 33 | 0.5 | 0.25 | 51 | 2
52 | 2 | 83 | 266.7 | 233 | 0.5 | 0.25 | 52 | 2
53 | 53 | 54 | 257.6 | 125 | 0.4 | 0.321 | 53 | 2
54 | 54 | 55 | 97.5 | 40 | 0.4 | 0.21 | 54 | 2
55 | 54 | 56 | 51 | 40 | 0.4 | 0.21 | 55 | 2
56 | 54 | 57 | 59.5 | 100 | 0.4 | 0.327 | 56 | 2
57 | 57 | 58 | 271.3 | 32 | 0.4 | 0.189 | 57 | 2
58 | 57 | 59 | 235.4 | 65 | 0.4 | 0.236 | 58 | 2
59 | 59 | 60 | 177.3 | 40 | 0.4 | 0.21 | 59 | 2
60 | 59 | 61 | 102.8 | 40 | 0.4 | 0.21 | 60 | 2
61 | 59 | 62 | 247.7 | 40 | 0.4 | 0.21 | 61 | 2
62 | 57 | 63 | 160.8 | 100 | 0.4 | 0.327 | 62 | 2
63 | 63 | 64 | 129.1 | 40 | 0.4 | 0.21 | 63 | 2
64 | 63 | 65 | 186.1 | 100 | 0.4 | 0.327 | 64 | 2
65 | 65 | 66 | 136.2 | 80 | 0.4 | 0.278 | 65 | 2
66 | 66 | 67 | 41.8 | 50 | 0.4 | 0.219 | 66 | 2
67 | 67 | 68 | 116.8 | 32 | 0.4 | 0.189 | 67 | 2
68 | 67 | 69 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 68 | 2
69 | 66 | 70 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 69 | 2
70 | 66 | 71 | 44.9 | 80 | 0.4 | 0.278 | 70 | 2
71 | 71 | 72 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 71 | 2
72 | 71 | 73 | 134.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 72 | 2
73 | 71 | 74 | 41.7 | 65 | 0.4 | 0.236 | 73 | 2
74 | 74 | 75 | 161.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 74 | 2
75 | 74 | 76 | 134.2 | 32 | 0.4 | 0.189 | 75 | 2
76 | 77 | 74 | 52.1 | 65 | 0.4 | 0.236 | 76 | 2
77 | 77 | 78 | 136 | 32 | 0.4 | 0.189 | 77 | 2
78 | 77 | 79 | 123.3 | 32 | 0.4 | 0.189 | 78 | 2
79 | 80 | 77 | 61.8 | 40 | 0.4 | 0.21 | 79 | 2
80 | 80 | 81 | 95.2 | 32 | 0.4 | 0.189 | 80 | 2
81 | 80 | 82 | 105.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 81 | 2
82 | 83 | 80 | 70.6 | 125 | 0.4 | 0.321 | 82 | 2
83 | 83 | 59 | 261.8 | 125 | 0.4 | 0.321 | 83 | 2
84 | 84 | 63 | 201.3 | 125 | 0.4 | 0.321 | 84 | 2
85 | 83 | 85 | 250 | 267 | 0.5 | 0.25 | 85 | 2
86 | 85 | 86 | 270 | 200 | 0.5 | 0.25 | 86 | 2
87 | 86 | 110 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 87 | 2
88 | 86 | 87 | 180 | 200 | 0.5 | 0.25 | 88 | 2
89 | 87 | 111 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 89 | 2
90 | 87 | 88 | 330 | 200 | 0.5 | 0.25 | 90 | 2
91 | 88 | 112 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 91 | 2
92 | 88 | 89 | 240 | 167 | 0.5 | 0.25 | 92 | 2
93 | 89 | 113 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 93 | 2
94 | 89 | 90 | 210 | 167 | 0.5 | 0.25 | 94 | 2
95 | 90 | 114 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 95 | 2
96 | 90 | 91 | 210 | 133 | 0.5 | 0.25 | 96 | 2
97 | 91 | 115 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 97 | 2
98 | 91 | 92 | 240 | 133 | 0.5 | 0.25 | 98 | 2
99 | 92 | 116 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 99 | 2
100 | 92 | 93 | 210 | 100 | 0.5 | 0.25 | 100 | 2
101 | 93 | 94 | 180 | 67 | 0.5 | 0.25 | 101 | 2
102 | 94 | 118 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 102 | 2
103 | 94 | 119 | 210 | 33 | 0.5 | 0.25 | 103 | 2
104 | 93 | 117 | 240 | 67 | 0.5 | 0.25 | 104 | 2
105 | 88 | 95 | 300 | 167 | 0.5 | 0.25 | 105 | 2
106 | 95 | 120 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 106 | 2
107 | 95 | 96 | 180 | 167 | 0.5 | 0.25 | 107 | 2
108 | 96 | 121 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 108 | 2
109 | 96 | 97 | 180 | 167 | 0.5 | 0.25 | 109 | 2
110 | 97 | 122 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 110 | 2
111 | 97 | 98 | 300 | 133 | 0.5 | 0.25 | 111 | 2
112 | 98 | 123 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 112 | 2
113 | 98 | 99 | 210 | 133 | 0.5 | 0.25 | 113 | 2
114 | 99 | 100 | 240 | 100 | 0.5 | 0.25 | 114 | 2
115 | 100 | 124 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 115 | 2
116 | 100 | 101 | 210 | 100 | 0.5 | 0.25 | 116 | 2
117 | 101 | 125 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 117 | 2
118 | 101 | 102 | 240 | 100 | 0.5 | 0.25 | 118 | 2
119 | 102 | 103 | 180 | 100 | 0.5 | 0.25 | 119 | 2
120 | 103 | 126 | 90 | 33 | 0.5 | 0.25 | 120 | 2
121 | 103 | 104 | 180 | 67 | 0.5 | 0.25 | 121 | 2
122 | 104 | 127 | 90 | 33 | 0.5 | 0.25 | 122 | 2
123 | 104 | 128 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 123 | 2
124 | 102 | 105 | 420 | 100 | 0.5 | 0.25 | 124 | 2
125 | 105 | 106 | 210 | 67 | 0.5 | 0.25 | 125 | 2
126 | 106 | 129 | 90 | 33 | 0.5 | 0.25 | 126 | 2
127 | 106 | 130 | 180 | 33 | 0.5 | 0.25 | 127 | 2
128 | 105 | 107 | 210 | 67 | 0.5 | 0.25 | 128 | 2
129 | 107 | 131 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 129 | 2
130 | 107 | 132 | 210 | 33 | 0.5 | 0.25 | 130 | 2
131 | 99 | 108 | 180 | 100 | 0.5 | 0.25 | 131 | 2
132 | 108 | 133 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 132 | 2
133 | 108 | 109 | 210 | 67 | 0.5 | 0.25 | 133 | 2
134 | 109 | 134 | 120 | 33 | 0.5 | 0.25 | 134 | 2
135 | 109 | 135 | 240 | 33 | 0.5 | 0.25 | 135 | 2
136 | 136 | 85 | 200 | 267 | 0.5 | 0.25 | 136 | 2
137 | 136 | 137 | 330 | 200 | 0.5 | 0.32 | 137 | 2
138 | 137 | 161 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 138 | 2
139 | 137 | 138 | 220 | 200 | 0.5 | 0.32 | 139 | 2
140 | 138 | 162 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 140 | 2
141 | 138 | 139 | 403.3 | 200 | 0.5 | 0.32 | 141 | 2
142 | 139 | 163 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 142 | 2
143 | 139 | 140 | 293.3 | 167 | 0.5 | 0.32 | 143 | 2
144 | 140 | 164 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 144 | 2
145 | 140 | 141 | 256.7 | 167 | 0.5 | 0.32 | 145 | 2
146 | 141 | 165 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 146 | 2
147 | 141 | 142 | 256.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 147 | 2
148 | 142 | 166 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 148 | 2
149 | 142 | 143 | 293.3 | 133 | 0.5 | 0.32 | 149 | 2
150 | 143 | 167 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 150 | 2
151 | 143 | 144 | 256.7 | 100 | 0.5 | 0.32 | 151 | 2
152 | 144 | 145 | 220 | 67 | 0.5 | 0.32 | 152 | 2
153 | 145 | 169 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 153 | 2
154 | 145 | 170 | 256.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 154 | 2
155 | 144 | 168 | 293.3 | 67 | 0.5 | 0.32 | 155 | 2
156 | 139 | 146 | 366.7 | 167 | 0.5 | 0.32 | 156 | 2
157 | 146 | 171 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 157 | 2
158 | 146 | 147 | 220 | 167 | 0.5 | 0.32 | 158 | 2
159 | 147 | 172 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 159 | 2
160 | 147 | 148 | 220 | 167 | 0.5 | 0.32 | 160 | 2
161 | 148 | 173 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 161 | 2
162 | 148 | 149 | 366.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 162 | 2
163 | 149 | 174 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 163 | 2
164 | 149 | 150 | 256.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 164 | 2
165 | 150 | 151 | 293.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 165 | 2
166 | 151 | 175 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 166 | 2
167 | 151 | 152 | 256.7 | 100 | 0.5 | 0.32 | 167 | 2
168 | 152 | 176 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 168 | 2
169 | 152 | 153 | 293.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 169 | 2
170 | 153 | 154 | 220 | 100 | 0.5 | 0.32 | 170 | 2
171 | 154 | 177 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 171 | 2
172 | 154 | 155 | 220 | 67 | 0.5 | 0.32 | 172 | 2
173 | 155 | 178 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 173 | 2
174 | 155 | 179 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 174 | 2
175 | 153 | 156 | 513.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 175 | 2
176 | 156 | 157 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 176 | 2
177 | 157 | 180 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 177 | 2
178 | 157 | 181 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 178 | 2
179 | 156 | 158 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 179 | 2
180 | 158 | 182 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 180 | 2
181 | 158 | 183 | 256.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 181 | 2
182 | 150 | 159 | 220 | 100 | 0.5 | 0.32 | 182 | 2
183 | 159 | 184 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 183 | 2
184 | 159 | 160 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 184 | 2
185 | 160 | 185 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 185 | 2
186 | 160 | 186 | 293.3 | 33 | 0.5 | 0.32 | 186 | 2
187 | 217 | 136 | 233.3 | 200 | 0.5 | 0.25 | 187 | 2
188 | 187 | 188 | 257.6 | 125 | 0.4 | 0.321 | 188 | 2
189 | 188 | 189 | 97.5 | 40 | 0.4 | 0.21 | 189 | 2
190 | 188 | 190 | 51 | 40 | 0.4 | 0.21 | 190 | 2
191 | 188 | 191 | 59.5 | 100 | 0.4 | 0.327 | 191 | 2
192 | 191 | 192 | 271.3 | 32 | 0.4 | 0.189 | 192 | 2
193 | 191 | 193 | 235.4 | 65 | 0.4 | 0.236 | 193 | 2
194 | 193 | 194 | 177.3 | 40 | 0.4 | 0.21 | 194 | 2
195 | 193 | 195 | 102.8 | 40 | 0.4 | 0.21 | 195 | 2
196 | 193 | 196 | 247.7 | 40 | 0.4 | 0.21 | 196 | 2
197 | 191 | 197 | 160.8 | 100 | 0.4 | 0.327 | 197 | 2
198 | 197 | 198 | 129.1 | 40 | 0.4 | 0.21 | 198 | 2
199 | 197 | 199 | 186.1 | 100 | 0.4 | 0.327 | 199 | 2
200 | 199 | 200 | 136.2 | 80 | 0.4 | 0.278 | 200 | 2
201 | 200 | 201 | 41.8 | 50 | 0.4 | 0.219 | 201 | 2
202 | 201 | 202 | 116.8 | 32 | 0.4 | 0.189 | 202 | 2
203 | 201 | 203 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 203 | 2
204 | 200 | 204 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 204 | 2
205 | 200 | 205 | 44.9 | 80 | 0.4 | 0.278 | 205 | 2
206 | 205 | 206 | 136.4 | 32 | 0.4 | 0.189 | 206 | 2
207 | 205 | 207 | 134.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 207 | 2
208 | 205 | 208 | 41.7 | 65 | 0.4 | 0.236 | 208 | 2
209 | 208 | 209 | 161.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 209 | 2
210 | 208 | 210 | 134.2 | 32 | 0.4 | 0.189 | 210 | 2
211 | 211 | 208 | 52.1 | 65 | 0.4 | 0.236 | 211 | 2
212 | 211 | 212 | 136 | 32 | 0.4 | 0.189 | 212 | 2
213 | 211 | 213 | 123.3 | 32 | 0.4 | 0.189 | 213 | 2
214 | 214 | 211 | 61.8 | 40 | 0.4 | 0.21 | 214 | 2
215 | 214 | 215 | 95.2 | 32 | 0.4 | 0.189 | 215 | 2
216 | 214 | 216 | 105.1 | 32 | 0.4 | 0.189 | 216 | 2
217 | 217 | 214 | 70.6 | 125 | 0.4 | 0.321 | 217 | 2
218 | 217 | 193 | 261.8 | 125 | 0.4 | 0.321 | 218 | 2
219 | 218 | 197 | 201.3 | 125 | 0.4 | 0.321 | 219 | 2
220 | 219 | 217 | 233.3 | 267 | 0.5 | 0.25 | 220 | 2
221 | 219 | 220 | 330 | 200 | 0.5 | 0.32 | 221 | 2
222 | 220 | 244 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 222 | 2
223 | 220 | 221 | 220 | 200 | 0.5 | 0.32 | 223 | 2
224 | 221 | 245 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 224 | 2
225 | 221 | 222 | 403.3 | 200 | 0.5 | 0.32 | 225 | 2
226 | 222 | 246 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 226 | 2
227 | 222 | 223 | 293.3 | 167 | 0.5 | 0.32 | 227 | 2
228 | 223 | 247 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 228 | 2
229 | 223 | 224 | 256.7 | 167 | 0.5 | 0.32 | 229 | 2
230 | 224 | 248 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 230 | 2
231 | 224 | 225 | 256.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 231 | 2
232 | 225 | 249 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 232 | 2
233 | 225 | 226 | 293.3 | 133 | 0.5 | 0.32 | 233 | 2
234 | 226 | 250 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 234 | 2
235 | 226 | 227 | 256.7 | 100 | 0.5 | 0.32 | 235 | 2
236 | 227 | 228 | 220 | 67 | 0.5 | 0.32 | 236 | 2
237 | 228 | 252 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 237 | 2
238 | 228 | 253 | 256.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 238 | 2
239 | 227 | 251 | 293.3 | 67 | 0.5 | 0.32 | 239 | 2
240 | 222 | 229 | 366.7 | 167 | 0.5 | 0.32 | 240 | 2
241 | 229 | 254 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 241 | 2
242 | 229 | 230 | 220 | 167 | 0.5 | 0.32 | 242 | 2
243 | 230 | 255 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 243 | 2
244 | 230 | 231 | 220 | 167 | 0.5 | 0.32 | 244 | 2
245 | 231 | 256 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 245 | 2
246 | 231 | 232 | 366.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 246 | 2
247 | 232 | 257 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 247 | 2
248 | 232 | 233 | 256.7 | 133 | 0.5 | 0.32 | 248 | 2
249 | 233 | 234 | 293.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 249 | 2
250 | 234 | 258 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 250 | 2
251 | 234 | 235 | 256.7 | 100 | 0.5 | 0.32 | 251 | 2
252 | 235 | 259 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 252 | 2
253 | 235 | 236 | 293.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 253 | 2
254 | 236 | 237 | 220 | 100 | 0.5 | 0.32 | 254 | 2
255 | 237 | 260 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 255 | 2
256 | 237 | 238 | 220 | 67 | 0.5 | 0.32 | 256 | 2
257 | 238 | 261 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 257 | 2
258 | 238 | 262 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 258 | 2
259 | 236 | 239 | 513.3 | 100 | 0.5 | 0.32 | 259 | 2
260 | 239 | 240 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 260 | 2
261 | 240 | 263 | 110 | 33 | 0.5 | 0.32 | 261 | 2
262 | 240 | 264 | 220 | 33 | 0.5 | 0.32 | 262 | 2
263 | 239 | 241 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 263 | 2
264 | 241 | 265 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 264 | 2
265 | 241 | 266 | 256.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 265 | 2
266 | 233 | 242 | 220 | 100 | 0.5 | 0.32 | 266 | 2
267 | 242 | 267 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 267 | 2
268 | 242 | 243 | 256.7 | 67 | 0.5 | 0.32 | 268 | 2
269 | 243 | 268 | 146.7 | 33 | 0.5 | 0.32 | 269 | 2
270 | 243 | 269 | 293.3 | 33 | 0.5 | 0.32
271 | 1 | 219 | 283.3 | 233 | 0.5 | 0.25
Node type:
0 – No load or source,
1 – slack,
2 – non-slack,

## Hnetwork_SD
Node No | Heat source (MW) | Outlet Temp (oC) | Heat demand (MW) | Outlet Temp (oC)
1 | 0 | 0 | 0 | 30
2 | 0 | 0 | 0 | 30
3 | 0 | 0 | 0 | 30
4 | 0 | 0 | 0 | 30
5 | 0 | 0 | 0 | 30
6 | 0 | 0 | 0 | 30
7 | 0 | 0 | 0 | 30
8 | 0 | 0 | 0 | 30
9 | 0 | 0 | 0 | 30
10 | 0 | 0 | 0 | 30
11 | 0 | 0 | 0 | 30
12 | 0 | 0 | 0 | 30
13 | 0 | 0 | 0 | 30
14 | 0 | 0 | 0 | 30
15 | 0 | 0 | 0 | 30
16 | 0 | 0 | 0 | 30
17 | 0 | 0 | 0 | 30
18 | 0 | 0 | 0 | 30
19 | 0 | 0 | 0 | 30
20 | 0 | 0 | 0 | 30
21 | 0 | 0 | 0 | 30
22 | 0 | 0 | 0 | 30
23 | 0 | 0 | 0 | 30
24 | 0 | 0 | 0 | 30
25 | 0 | 0 | 0 | 30
26 | 0 | 0 | 0 | 30
27 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
28 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
29 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
30 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
31 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
32 | 0 | 0 | 0.25 | 30
33 | 0 | 0 | 0.21429 | 30
34 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
35 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
36 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
37 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
38 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
39 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
40 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
41 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
42 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
43 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
44 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
45 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
46 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
47 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
48 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
49 | 0 | 0 | 0.21429 | 30
50 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
51 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
52 | 0 | 0 | 0.21429 | 30
53 | 0 | 0 | 0 | 30
54 | 0 | 0 | 0 | 30
55 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
56 | 0 | 0 | 0.12429 | 30
57 | 0 | 0 | 0 | 30
58 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
59 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
60 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
61 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
62 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
63 | 0 | 0 | 0.12429 | 30
64 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
65 | 0 | 0 | 0 | 30
66 | 0 | 0 | 0.069 | 30
67 | 0 | 0 | 0 | 30
68 | 0 | 0 | 0.069 | 30
69 | 0 | 0 | 0.069 | 30
70 | 0 | 0 | 0.069 | 30
71 | 0 | 0 | 0 | 30
72 | 0 | 0 | 0.069 | 30
73 | 0 | 0 | 0.069 | 30
74 | 0 | 0 | 0 | 30
75 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
76 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
77 | 0 | 0 | 0 | 30
78 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
79 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
80 | 0 | 0 | 0 | 30
81 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
82 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
83 | 0 | 0 | 0 | 30
84 | 0 | 0 | 0 | 30
85 | 0 | 0 | 0 | 30
86 | 0 | 0 | 0 | 30
87 | 0 | 0 | 0 | 30
88 | 0 | 0 | 0 | 30
89 | 0 | 0 | 0 | 30
90 | 0 | 0 | 0 | 30
91 | 0 | 0 | 0 | 30
92 | 0 | 0 | 0 | 30
93 | 0 | 0 | 0 | 30
94 | 0 | 0 | 0 | 30
95 | 0 | 0 | 0 | 30
96 | 0 | 0 | 0 | 30
97 | 0 | 0 | 0 | 30
98 | 0 | 0 | 0 | 30
99 | 0 | 0 | 0 | 30
100 | 0 | 0 | 0 | 30
101 | 0 | 0 | 0 | 30
102 | 0 | 0 | 0 | 30
103 | 0 | 0 | 0 | 30
104 | 0 | 0 | 0 | 30
105 | 0 | 0 | 0 | 30
106 | 0 | 0 | 0 | 30
107 | 0 | 0 | 0 | 30
108 | 0 | 0 | 0 | 30
109 | 0 | 0 | 0 | 30
110 | 0 | 0 | 0.12 | 30
111 | 0 | 0 | 0.16 | 30
112 | 0 | 0 | 0.12 | 30
113 | 0 | 0 | 0.16 | 30
114 | 0 | 0 | 0.32 | 30
115 | 0 | 0 | 0.28 | 30
116 | 0 | 0 | 0.24 | 30
117 | 0 | 0 | 0.16 | 30
118 | 0 | 0 | 0.16 | 30
119 | 0 | 0 | 0.2 | 30
120 | 0 | 0 | 0.12 | 30
121 | 0 | 0 | 0.16 | 30
122 | 0 | 0 | 0.08 | 30
123 | 0 | 0 | 0.08 | 30
124 | 0 | 0 | 0.12 | 30
125 | 0 | 0 | 0.08 | 30
126 | 0 | 0 | 0.32 | 30
127 | 0 | 0 | 0.32 | 30
128 | 0 | 0 | 0.12 | 30
129 | 0 | 0 | 0.16 | 30
130 | 0 | 0 | 0.2 | 30
131 | 0 | 0 | 0.2 | 30
132 | 0 | 0 | 0.24 | 30
133 | 0 | 0 | 0.08 | 30
134 | 0 | 0 | 0.12 | 30
135 | 0 | 0 | 0.24 | 30
136 | 0 | 0 | 0 | 30
137 | 0 | 0 | 0 | 30
138 | 0 | 0 | 0 | 30
139 | 0 | 0 | 0 | 30
140 | 0 | 0 | 0 | 30
141 | 0 | 0 | 0 | 30
142 | 0 | 0 | 0 | 30
143 | 0 | 0 | 0 | 30
144 | 0 | 0 | 0 | 30
145 | 0 | 0 | 0 | 30
146 | 0 | 0 | 0 | 30
147 | 0 | 0 | 0 | 30
148 | 0 | 0 | 0 | 30
149 | 0 | 0 | 0 | 30
150 | 0 | 0 | 0 | 30
151 | 0 | 0 | 0 | 30
152 | 0 | 0 | 0 | 30
153 | 0 | 0 | 0 | 30
154 | 0 | 0 | 0 | 30
155 | 0 | 0 | 0 | 30
156 | 0 | 0 | 0 | 30
157 | 0 | 0 | 0 | 30
158 | 0 | 0 | 0 | 30
159 | 0 | 0 | 0 | 30
160 | 0 | 0 | 0 | 30
161 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
162 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
163 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
164 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
165 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
166 | 0 | 0 | 0.25 | 30
167 | 0 | 0 | 0.21429 | 30
168 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
169 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
170 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
171 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
172 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
173 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
174 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
175 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
176 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
177 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
178 | 0 | 0 | 0.28571 | 30
179 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
180 | 0 | 0 | 0.14286 | 30
181 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
182 | 0 | 0 | 0.17857 | 30
183 | 0 | 0 | 0.21429 | 30
184 | 0 | 0 | 0.071429 | 30
185 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
186 | 0 | 0 | 0.10714 | 30
187 | 0 | 0 | 0 | 30
188 | 0 | 0 | 0 | 30
189 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
190 | 0 | 0 | 0.12429 | 30
191 | 0 | 0 | 0 | 30
192 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
193 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
194 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
195 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
196 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
197 | 0 | 0 | 0.12429 | 30
198 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
199 | 0 | 0 | 0 | 30
200 | 0 | 0 | 0.069 | 30
201 | 0 | 0 | 0 | 30
202 | 0 | 0 | 0.069 | 30
203 | 0 | 0 | 0.069 | 30
204 | 0 | 0 | 0.069 | 30
205 | 0 | 0 | 0 | 30
206 | 0 | 0 | 0.069 | 30
207 | 0 | 0 | 0.069 | 30
208 | 0 | 0 | 0 | 30
209 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
210 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
211 | 0 | 0 | 0 | 30
212 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
213 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
214 | 0 | 0 | 0 | 30
215 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
216 | 0 | 0 | 0.091714 | 30
217 | 0 | 0 | 0 | 30
218 | 0 | 0 | 0 | 30
219 | 0 | 0 | 0 | 30
220 | 0 | 0 | 0 | 30
221 | 0 | 0 | 0 | 30
222 | 0 | 0 | 0 | 30
223 | 0 | 0 | 0 | 30
224 | 0 | 0 | 0 | 30
225 | 0 | 0 | 0 | 30
226 | 0 | 0 | 0 | 30
227 | 0 | 0 | 0 | 30
228 | 0 | 0 | 0 | 30
229 | 0 | 0 | 0 | 30
230 | 0 | 0 | 0 | 30
231 | 0 | 0 | 0 | 30
232 | 0 | 0 | 0 | 30
233 | 0 | 0 | 0 | 30
234 | 0 | 0 | 0 | 30
235 | 0 | 0 | 0 | 30
236 | 0 | 0 | 0 | 30
237 | 0 | 0 | 0 | 30
238 | 0 | 0 | 0 | 30
239 | 0 | 0 | 0 | 30
240 | 0 | 0 | 0 | 30
241 | 0 | 0 | 0 | 30
242 | 0 | 0 | 0 | 30
243 | 0 | 0 | 0 | 30
244 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
245 | 0 | 0 | 0.162 | 30
246 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
247 | 0 | 0 | 0.162 | 30
248 | 0 | 0 | 0.324 | 30
249 | 0 | 0 | 0.2835 | 30
250 | 0 | 0 | 0.243 | 30
251 | 0 | 0 | 0.162 | 30
252 | 0 | 0 | 0.162 | 30
253 | 0 | 0 | 0.2025 | 30
254 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
255 | 0 | 0 | 0.162 | 30
256 | 0 | 0 | 0.081 | 30
257 | 0 | 0 | 0.081 | 30
258 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
259 | 0 | 0 | 0.081 | 30
260 | 0 | 0 | 0.324 | 30
261 | 0 | 0 | 0.324 | 30
262 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
263 | 0 | 0 | 0.162 | 30
264 | 0 | 0 | 0.2025 | 30
265 | 0 | 0 | 0.2025 | 30
266 | 0 | 0 | 0.243 | 30
267 | 0 | 0 | 0.081 | 30
268 | 0 | 0 | 0.1215 | 30
269 | 0 | 0 | 0.243 | 30

## Gnetwork
Branch No. | From node | To node | Pipe length (m) | Pipe diameter (mm) | Roughness (mm) | Local node No. | Node type | Slack Pressure (bar) | density of gas [kg/m^3] | kinematic viscosity (m^2/s) | Gross heating value (MBTU/m^3) | gas compressibility factor | relative density of gas | temperature of gas (K) | standard pressure (bar) | standard temperature (K)
1 | 1 | 300 | 10.8685 | 214.2 | 0.08 | 1 | 1 | 4 | 0.7271 | 1.5747e-05 | 37.2303 | 0.99 | 0.6018 | 291.15 | 1.0132 | 288.15
2 | 300 | 299 | 1.6136 | 214.2 | 0.08 | 2 | 2
3 | 300 | 342 | 5.2938 | 107.1 | 0.08 | 3 | 2
4 | 299 | 11 | 2.9642 | 107.1 | 0.08 | 4 | 2
5 | 299 | 12 | 3.3952 | 107.1 | 0.08 | 5 | 2
6 | 10 | 291 | 6.2437 | 107.1 | 0.08 | 6 | 2
7 | 13 | 318 | 2.2873 | 40 | 0.08 | 7 | 2
8 | 291 | 298 | 237.2996 | 107.1 | 0.08 | 8 | 2
9 | 298 | 307 | 114.5134 | 107.1 | 0.08 | 9 | 2
10 | 298 | 58 | 2.4022 | 27.9 | 0.08 | 10 | 2
11 | 307 | 253 | 1.9495 | 107.1 | 0.08 | 11 | 2
12 | 307 | 252 | 0.8032 | 107.1 | 0.08 | 12 | 2
13 | 253 | 30 | 2.8346 | 107.1 | 0.08 | 13 | 2
14 | 252 | 33 | 2.7804 | 107.1 | 0.08 | 14 | 2
15 | 59 | 356 | 7.0728 | 27.9 | 0.08 | 15 | 2
16 | 31 | 226 | 2.788 | 107.1 | 0.08 | 16 | 2
17 | 32 | 251 | 2.5629 | 107.1 | 0.08 | 17 | 2
18 | 226 | 225 | 267.7105 | 160.3 | 0.08 | 18 | 2
19 | 251 | 167 | 124.6022 | 107.1 | 0.08 | 19 | 2
20 | 225 | 280 | 47.5597 | 160.3 | 0.08 | 20 | 2
21 | 167 | 60 | 87.6115 | 107.1 | 0.08 | 21 | 2
22 | 280 | 34 | 2.6945 | 107.1 | 0.08 | 22 | 2
23 | 280 | 281 | 197.8314 | 82.5 | 0.08 | 23 | 2
24 | 281 | 276 | 464.7704 | 107.1 | 0.08 | 24 | 2
25 | 61 | 234 | 13.7014 | 107.1 | 0.08 | 25 | 2
26 | 35 | 340 | 162.2344 | 107.1 | 0.08 | 26 | 2
27 | 276 | 310 | 495.7738 | 160.3 | 0.08 | 27 | 2
28 | 234 | 67 | 1.8959 | 133.3 | 0.08 | 28 | 2
29 | 234 | 174 | 565.9659 | 107.1 | 0.08 | 29 | 2
30 | 234 | 183 | 2.992 | 27.9 | 0.08 | 30 | 2
31 | 310 | 36 | 2.4048 | 107.1 | 0.08 | 31 | 2
32 | 310 | 275 | 1.4304 | 160.3 | 0.08 | 32 | 2
33 | 174 | 250 | 1.7327 | 82.5 | 0.08 | 33 | 2
34 | 174 | 306 | 5.976 | 160.3 | 0.08 | 34 | 2
35 | 183 | 184 | 26.2709 | 27.9 | 0.08 | 35 | 2
36 | 183 | 335 | 116.4264 | 27.9 | 0.08 | 36 | 2
37 | 275 | 271 | 194.8532 | 82.5 | 0.08 | 37 | 2
38 | 66 | 236 | 1314.9 | 133.3 | 0.08 | 38 | 2
39 | 250 | 26 | 2.2979 | 82.5 | 0.08 | 39 | 2
40 | 306 | 173 | 5.2217 | 107.1 | 0.08 | 40 | 2
41 | 184 | 182 | 1.4454 | 27.9 | 0.08 | 41 | 2
42 | 184 | 357 | 3.7824 | 27.9 | 0.08 | 42 | 2
43 | 37 | 325 | 262.0899 | 82.5 | 0.08 | 43 | 2
44 | 271 | 272 | 7.8213 | 211.1 | 0.08 | 44 | 2
45 | 271 | 270 | 259.6431 | 211.1 | 0.08 | 45 | 2
46 | 236 | 235 | 84.8948 | 133.3 | 0.08 | 46 | 2
47 | 236 | 68 | 2.2317 | 82.5 | 0.08 | 47 | 2
48 | 173 | 341 | 88.0125 | 107.1 | 0.08 | 48 | 2
49 | 173 | 170 | 156.8845 | 107.1 | 0.08 | 49 | 2
50 | 182 | 181 | 70.6105 | 27.9 | 0.08 | 50 | 2
51 | 182 | 145 | 1.2346 | 27.9 | 0.08 | 51 | 2
52 | 325 | 333 | 3.5776 | 82.5 | 0.08 | 52 | 2
53 | 272 | 38 | 2.612 | 211.1 | 0.08 | 53 | 2
54 | 270 | 40 | 82.9802 | 82.5 | 0.08 | 54 | 2
55 | 235 | 158 | 1.8231 | 27.9 | 0.08 | 55 | 2
56 | 235 | 64 | 41.5217 | 133.3 | 0.08 | 56 | 2
57 | 27 | 249 | 2.4125 | 82.5 | 0.08 | 57 | 2
58 | 170 | 283 | 20.3684 | 107.1 | 0.08 | 58 | 2
59 | 170 | 171 | 98.3 | 107.1 | 0.08 | 59 | 2
60 | 181 | 371 | 75.7031 | 27.9 | 0.08 | 60 | 2
61 | 181 | 363 | 5.8947 | 27.9 | 0.08 | 61 | 2
62 | 69 | 224 | 102.0974 | 107.1 | 0.08 | 62 | 2
63 | 249 | 282 | 1.4653 | 82.5 | 0.08 | 63 | 2
64 | 283 | 311 | 110.9168 | 133.3 | 0.08 | 64 | 2
65 | 171 | 314 | 74.52 | 107.1 | 0.08 | 65 | 2
66 | 171 | 143 | 52.52 | 54.5 | 0.08 | 66 | 2
67 | 39 | 273 | 2.0035 | 211.1 | 0.08 | 67 | 2
68 | 41 | 269 | 3.4789 | 82.5 | 0.08 | 68 | 2
69 | 65 | 135 | 7.8079 | 133.3 | 0.08 | 69 | 2
70 | 224 | 223 | 1.3147 | 107.1 | 0.08 | 70 | 2
71 | 224 | 74 | 2.425 | 107.1 | 0.08 | 71 | 2
72 | 282 | 127 | 4.2285 | 82.5 | 0.08 | 72 | 2
73 | 311 | 164 | 345.4081 | 160.3 | 0.08 | 73 | 2
74 | 314 | 116 | 14.6374 | 107.1 | 0.08 | 74 | 2
75 | 314 | 118 | 6.924 | 107.1 | 0.08 | 75 | 2
76 | 273 | 274 | 2.648 | 211.1 | 0.08 | 76 | 2
77 | 269 | 44 | 3.0964 | 107.1 | 0.08 | 77 | 2
78 | 269 | 42 | 4.8855 | 107.1 | 0.08 | 78 | 2
79 | 223 | 70 | 2.1619 | 79.4 | 0.08 | 79 | 2
80 | 164 | 284 | 106.0367 | 160.3 | 0.08 | 80 | 2
81 | 164 | 165 | 42.6 | 51.4 | 0.08 | 81 | 2
82 | 274 | 326 | 4.144 | 211.1 | 0.08 | 82 | 2
83 | 75 | 72 | 7.2504 | 107.1 | 0.08 | 83 | 2
84 | 284 | 175 | 92.0613 | 160.3 | 0.08 | 84 | 2
85 | 165 | 166 | 300.89 | 51.4 | 0.08 | 85 | 2
86 | 117 | 160 | 2.9762 | 107.1 | 0.08 | 86 | 2
87 | 119 | 142 | 2.5812 | 107.1 | 0.08 | 87 | 2
88 | 326 | 130 | 2.3399 | 211.1 | 0.08 | 88 | 2
89 | 45 | 185 | 21.5335 | 107.1 | 0.08 | 89 | 2
90 | 43 | 319 | 2.7814 | 40 | 0.08 | 90 | 2
91 | 71 | 233 | 22.4312 | 79.4 | 0.08 | 91 | 2
92 | 175 | 169 | 69.8675 | 160.3 | 0.08 | 92 | 2
93 | 166 | 114 | 41.58 | 51.4 | 0.08 | 93 | 2
94 | 160 | 331 | 6.0458 | 54.5 | 0.08 | 94 | 2
95 | 185 | 186 | 433.8846 | 107.1 | 0.08 | 95 | 2
96 | 185 | 112 | 88.639 | 82.5 | 0.08 | 96 | 2
97 | 233 | 163 | 5.5799 | 79.4 | 0.08 | 97 | 2
98 | 233 | 368 | 12.5882 | 46 | 0.08 | 98 | 2
99 | 73 | 138 | 6.6058 | 107.1 | 0.08 | 99 | 2
100 | 169 | 248 | 8.9179 | 160.3 | 0.08 | 100 | 2
101 | 186 | 305 | 32.0603 | 107.1 | 0.08 | 101 | 2
102 | 186 | 353 | 7.1006 | 27.9 | 0.08 | 102 | 2
103 | 163 | 177 | 12.5005 | 79.4 | 0.08 | 103 | 2
104 | 163 | 330 | 7.2737 | 28.2 | 0.08 | 104 | 2
105 | 248 | 21 | 2.7217 | 160.3 | 0.08 | 105 | 2
106 | 115 | 124 | 5.13 | 51.4 | 0.08 | 106 | 2
107 | 305 | 191 | 89.7756 | 107.1 | 0.08 | 107 | 2
108 | 305 | 2 | 3.2667 | 27.9 | 0.08 | 108 | 2
109 | 113 | 327 | 6.7738 | 82.5 | 0.08 | 109 | 2
110 | 177 | 232 | 16.3648 | 79.4 | 0.08 | 110 | 2
111 | 177 | 336 | 6.487 | 46 | 0.08 | 111 | 2
112 | 191 | 365 | 3.6971 | 27.9 | 0.08 | 112 | 2
113 | 191 | 192 | 90.7544 | 107.1 | 0.08 | 113 | 2
114 | 327 | 140 | 4.2372 | 82.5 | 0.08 | 114 | 2
115 | 232 | 227 | 73.083 | 79.4 | 0.08 | 115 | 2
116 | 232 | 231 | 74.5332 | 79.4 | 0.08 | 116 | 2
117 | 20 | 247 | 2.8332 | 107.1 | 0.08 | 117 | 2
118 | 192 | 265 | 483.0817 | 107.1 | 0.08 | 118 | 2
119 | 192 | 352 | 12.3039 | 27.9 | 0.08 | 119 | 2
120 | 3 | 208 | 3.7939 | 27.9 | 0.08 | 120 | 2
121 | 227 | 228 | 60.1874 | 79.4 | 0.08 | 121 | 2
122 | 227 | 364 | 17.0146 | 46 | 0.08 | 122 | 2
123 | 231 | 230 | 49.654 | 79.4 | 0.08 | 123 | 2
124 | 231 | 157 | 2.5607 | 46 | 0.08 | 124 | 2
125 | 247 | 292 | 1.7891 | 107.1 | 0.08 | 125 | 2
126 | 265 | 243 | 3.0252 | 160.3 | 0.08 | 126 | 2
127 | 265 | 266 | 450.457 | 82.5 | 0.08 | 127 | 2
128 | 208 | 355 | 24.1002 | 27.9 | 0.08 | 128 | 2
129 | 208 | 354 | 3.5991 | 27.9 | 0.08 | 129 | 2
130 | 230 | 228 | 11.3825 | 79.4 | 0.08 | 130 | 2
131 | 228 | 229 | 49.9551 | 79.4 | 0.08 | 131 | 2
132 | 230 | 338 | 6.0856 | 46 | 0.08 | 132 | 2
133 | 292 | 290 | 69.5765 | 107.1 | 0.08 | 133 | 2
134 | 243 | 46 | 2.5268 | 160.3 | 0.08 | 134 | 2
135 | 266 | 268 | 181.941 | 107.1 | 0.08 | 135 | 2
136 | 229 | 221 | 29.2949 | 79.4 | 0.08 | 136 | 2
137 | 229 | 156 | 2.6879 | 46 | 0.08 | 137 | 2
138 | 290 | 313 | 28.0397 | 107.1 | 0.08 | 138 | 2
139 | 268 | 245 | 79.3403 | 107.1 | 0.08 | 139 | 2
140 | 221 | 222 | 22.1303 | 79.4 | 0.08 | 140 | 2
141 | 221 | 154 | 58.7981 | 73.6 | 0.08 | 141 | 2
142 | 313 | 23 | 2.1545 | 107.1 | 0.08 | 142 | 2
143 | 47 | 244 | 2.7171 | 82.5 | 0.08 | 143 | 2
144 | 245 | 48 | 2.9331 | 107.1 | 0.08 | 144 | 2
145 | 222 | 159 | 0.55625 | 79.4 | 0.08 | 145 | 2
146 | 222 | 155 | 1.4491 | 46 | 0.08 | 146 | 2
147 | 244 | 264 | 1.9699 | 82.5 | 0.08 | 147 | 2
148 | 22 | 312 | 2.3087 | 107.1 | 0.08 | 148 | 2
149 | 264 | 131 | 4.646 | 82.5 | 0.08 | 149 | 2
150 | 49 | 246 | 2.9331 | 107.1 | 0.08 | 150 | 2
151 | 312 | 287 | 97.7179 | 160.3 | 0.08 | 151 | 2
152 | 246 | 267 | 2.6019 | 107.1 | 0.08 | 152 | 2
153 | 287 | 288 | 296.5177 | 160.3 | 0.08 | 153 | 2
154 | 267 | 132 | 3.3148 | 107.1 | 0.08 | 154 | 2
155 | 288 | 308 | 50.5858 | 107.1 | 0.08 | 155 | 2
156 | 288 | 289 | 211.5513 | 160.3 | 0.08 | 156 | 2
157 | 308 | 260 | 0.32923 | 107.1 | 0.08 | 157 | 2
158 | 308 | 285 | 449.3636 | 107.1 | 0.08 | 158 | 2
159 | 289 | 255 | 59.5934 | 107.1 | 0.08 | 159 | 2
160 | 260 | 54 | 2.3694 | 107.1 | 0.08 | 160 | 2
161 | 285 | 286 | 17.0858 | 160.3 | 0.08 | 161 | 2
162 | 285 | 309 | 426.2697 | 107.1 | 0.08 | 162 | 2
163 | 255 | 50 | 2.9581 | 107.1 | 0.08 | 163 | 2
164 | 286 | 242 | 155.7862 | 107.1 | 0.08 | 164 | 2
165 | 309 | 262 | 300.891 | 107.1 | 0.08 | 165 | 2
166 | 55 | 259 | 2.6517 | 107.1 | 0.08 | 166 | 2
167 | 242 | 241 | 256.1445 | 107.1 | 0.08 | 167 | 2
168 | 262 | 28 | 2.7226 | 107.1 | 0.08 | 168 | 2
169 | 51 | 256 | 3.4919 | 82.5 | 0.08 | 169 | 2
170 | 259 | 128 | 4.4591 | 107.1 | 0.08 | 170 | 2
171 | 241 | 24 | 1.9625 | 82.5 | 0.08 | 171 | 2
172 | 241 | 279 | 31.0412 | 107.1 | 0.08 | 172 | 2
173 | 256 | 257 | 34.3931 | 82.5 | 0.08 | 173 | 2
174 | 279 | 277 | 268.2635 | 107.1 | 0.08 | 174 | 2
175 | 29 | 254 | 2.3611 | 107.1 | 0.08 | 175 | 2
176 | 257 | 52 | 2.5686 | 82.5 | 0.08 | 176 | 2
177 | 25 | 129 | 19.7506 | 82.5 | 0.08 | 177 | 2
178 | 277 | 278 | 48.8404 | 107.1 | 0.08 | 178 | 2
179 | 254 | 263 | 2.0568 | 107.1 | 0.08 | 179 | 2
180 | 278 | 261 | 353.3436 | 107.1 | 0.08 | 180 | 2
181 | 263 | 126 | 11.0183 | 107.1 | 0.08 | 181 | 2
182 | 53 | 258 | 2.977 | 107.1 | 0.08 | 182 | 2
183 | 261 | 14 | 290.1657 | 107.1 | 0.08 | 183 | 2
184 | 258 | 239 | 12.6429 | 107.1 | 0.08 | 184 | 2
185 | 239 | 56 | 2.1361 | 27.9 | 0.08 | 185 | 2
186 | 239 | 240 | 88.4894 | 107.1 | 0.08 | 186 | 2
187 | 15 | 168 | 4.5172 | 133.3 | 0.08 | 187 | 2
188 | 240 | 172 | 358.8822 | 107.1 | 0.08 | 188 | 2
189 | 168 | 176 | 150.817 | 133.3 | 0.08 | 189 | 2
190 | 57 | 141 | 5.4383 | 27.9 | 0.08 | 190 | 2
191 | 172 | 339 | 11.1046 | 27.9 | 0.08 | 191 | 2
192 | 172 | 144 | 1.5019 | 107.1 | 0.08 | 192 | 2
193 | 176 | 337 | 5.8823 | 37.2 | 0.08 | 193 | 2
194 | 176 | 206 | 136.9275 | 133.3 | 0.08 | 194 | 2
195 | 206 | 237 | 212.115 | 133.3 | 0.08 | 195 | 2
196 | 206 | 344 | 10.8886 | 27.9 | 0.08 | 196 | 2
197 | 237 | 62 | 2.4 | 27.9 | 0.08 | 197 | 2
198 | 237 | 238 | 18.5729 | 133.3 | 0.08 | 198 | 2
199 | 238 | 293 | 57.3058 | 133.3 | 0.08 | 199 | 2
200 | 238 | 8 | 4.3569 | 28.5 | 0.08 | 200 | 2
201 | 63 | 358 | 19.5842 | 27.9 | 0.08 | 201 | 2
202 | 293 | 294 | 2.09 | 133.3 | 0.08 | 202 | 2
203 | 294 | 16 | 2.799 | 82.5 | 0.08 | 203 | 2
204 | 294 | 18 | 3.9856 | 133.3 | 0.08 | 204 | 2
205 | 9 | 343 | 45.5092 | 28.5 | 0.08 | 205 | 2
206 | 17 | 125 | 13.6479 | 82.5 | 0.08 | 206 | 2
207 | 19 | 295 | 3.1942 | 133.3 | 0.08 | 207 | 2
208 | 295 | 296 | 1.8335 | 133.3 | 0.08 | 208 | 2
209 | 296 | 297 | 434.0682 | 133.3 | 0.08 | 209 | 2
210 | 297 | 302 | 484.9906 | 107.1 | 0.08 | 210 | 2
211 | 297 | 334 | 11.1794 | 27.9 | 0.08 | 211 | 2
212 | 302 | 301 | 211.3195 | 107.1 | 0.08 | 212 | 2
213 | 302 | 345 | 26.8626 | 27.9 | 0.08 | 213 | 2
214 | 301 | 4 | 206.2027 | 107.1 | 0.08 | 214 | 2
215 | 301 | 199 | 37.1164 | 82.5 | 0.08 | 215 | 2
216 | 199 | 315 | 74.6862 | 82.5 | 0.08 | 216 | 2
217 | 199 | 90 | 1.7754 | 27.9 | 0.08 | 217 | 2
218 | 5 | 205 | 2.7157 | 107.1 | 0.08 | 218 | 2
219 | 315 | 98 | 2.7486 | 27.9 | 0.08 | 219 | 2
220 | 315 | 197 | 36.0893 | 82.5 | 0.08 | 220 | 2
221 | 205 | 6 | 13.0868 | 107.1 | 0.08 | 221 | 2
222 | 205 | 220 | 24.3971 | 82.5 | 0.08 | 222 | 2
223 | 197 | 198 | 61.4172 | 82.5 | 0.08 | 223 | 2
224 | 197 | 94 | 2.0621 | 27.9 | 0.08 | 224 | 2
225 | 91 | 150 | 4.527 | 27.9 | 0.08 | 225 | 2
226 | 220 | 219 | 188.5938 | 82.5 | 0.08 | 226 | 2
227 | 220 | 76 | 4.9828 | 82.5 | 0.08 | 227 | 2
228 | 99 | 347 | 3.8703 | 27.9 | 0.08 | 228 | 2
229 | 198 | 303 | 39.6402 | 82.5 | 0.08 | 229 | 2
230 | 198 | 96 | 1.8423 | 27.9 | 0.08 | 230 | 2
231 | 7 | 204 | 275.7761 | 107.1 | 0.08 | 231 | 2
232 | 219 | 320 | 502.9183 | 82.5 | 0.08 | 232 | 2
233 | 219 | 359 | 5.4508 | 27.9 | 0.08 | 233 | 2
234 | 303 | 195 | 27.8669 | 82.5 | 0.08 | 234 | 2
235 | 95 | 148 | 2.2634 | 27.9 | 0.08 | 235 | 2
236 | 204 | 86 | 1.8834 | 107.1 | 0.08 | 236 | 2
237 | 204 | 88 | 3.1213 | 107.1 | 0.08 | 237 | 2
238 | 320 | 122 | 1.8629 | 27.9 | 0.08 | 238 | 2
239 | 320 | 218 | 923.6565 | 82.5 | 0.08 | 239 | 2
240 | 77 | 153 | 21.0694 | 82.5 | 0.08 | 240 | 2
241 | 195 | 196 | 90.9759 | 82.5 | 0.08 | 241 | 2
242 | 195 | 92 | 1.7312 | 27.9 | 0.08 | 242 | 2
243 | 97 | 346 | 4.0313 | 27.9 | 0.08 | 243 | 2
244 | 218 | 215 | 1.6303 | 82.5 | 0.08 | 244 | 2
245 | 218 | 216 | 2.2441 | 82.5 | 0.08 | 245 | 2
246 | 196 | 304 | 14.4662 | 82.5 | 0.08 | 246 | 2
247 | 196 | 100 | 1.9551 | 27.9 | 0.08 | 247 | 2
248 | 87 | 200 | 40.4614 | 107.1 | 0.08 | 248 | 2
249 | 89 | 323 | 18.1866 | 107.1 | 0.08 | 249 | 2
250 | 123 | 332 | 3.513 | 27.9 | 0.08 | 250 | 2
251 | 215 | 78 | 3.022 | 82.5 | 0.08 | 251 | 2
252 | 216 | 217 | 8.7672 | 82.5 | 0.08 | 252 | 2
253 | 304 | 161 | 6.9452 | 82.5 | 0.08 | 253 | 2
254 | 304 | 102 | 1.848 | 27.9 | 0.08 | 254 | 2
255 | 93 | 149 | 3.9998 | 27.9 | 0.08 | 255 | 2
256 | 200 | 201 | 653.2362 | 82.5 | 0.08 | 256 | 2
257 | 323 | 133 | 4.8301 | 107.1 | 0.08 | 257 | 2
258 | 217 | 190 | 214.2383 | 82.5 | 0.08 | 258 | 2
259 | 161 | 328 | 4.4492 | 27.9 | 0.08 | 259 | 2
260 | 101 | 348 | 3.3987 | 27.9 | 0.08 | 260 | 2
261 | 201 | 193 | 323.7334 | 82.5 | 0.08 | 261 | 2
262 | 201 | 350 | 9.3962 | 27.9 | 0.08 | 262 | 2
263 | 79 | 214 | 3.0427 | 82.5 | 0.08 | 263 | 2
264 | 190 | 110 | 2.1091 | 27.9 | 0.08 | 264 | 2
265 | 190 | 162 | 415.5587 | 82.5 | 0.08 | 265 | 2
266 | 103 | 349 | 3.6159 | 27.9 | 0.08 | 266 | 2
267 | 193 | 194 | 7.0126 | 82.5 | 0.08 | 267 | 2
268 | 193 | 360 | 2.492 | 27.9 | 0.08 | 268 | 2
269 | 214 | 211 | 1.5927 | 82.5 | 0.08 | 269 | 2
270 | 162 | 178 | 158.8876 | 82.5 | 0.08 | 270 | 2
271 | 162 | 329 | 6.9544 | 27.9 | 0.08 | 271 | 2
272 | 194 | 188 | 30.6109 | 82.5 | 0.08 | 272 | 2
273 | 194 | 351 | 10.2916 | 27.9 | 0.08 | 273 | 2
274 | 211 | 179 | 1159.85 | 82.5 | 0.08 | 274 | 2
275 | 111 | 369 | 3.9907 | 27.9 | 0.08 | 275 | 2
276 | 178 | 104 | 2.4007 | 27.9 | 0.08 | 276 | 2
277 | 178 | 189 | 306.6864 | 82.5 | 0.08 | 277 | 2
278 | 188 | 187 | 2.059 | 82.5 | 0.08 | 278 | 2
279 | 188 | 147 | 2.306 | 27.9 | 0.08 | 279 | 2
280 | 179 | 361 | 20.6505 | 27.9 | 0.08 | 280 | 2
281 | 179 | 180 | 18.2803 | 82.5 | 0.08 | 281 | 2
282 | 189 | 108 | 2.4107 | 27.9 | 0.08 | 282 | 2
283 | 189 | 84 | 592.5848 | 82.5 | 0.08 | 283 | 2
284 | 187 | 324 | 37.5727 | 82.5 | 0.08 | 284 | 2
285 | 187 | 146 | 2.306 | 27.9 | 0.08 | 285 | 2
286 | 180 | 213 | 1.5791 | 82.5 | 0.08 | 286 | 2
287 | 105 | 367 | 4.454 | 27.9 | 0.08 | 287 | 2
288 | 324 | 134 | 1.5067 | 82.5 | 0.08 | 288 | 2
289 | 213 | 80 | 2.9935 | 82.5 | 0.08 | 289 | 2
290 | 109 | 370 | 10.3714 | 27.9 | 0.08 | 290 | 2
291 | 85 | 106 | 53.2824 | 79.4 | 0.08 | 291 | 2
292 | 81 | 212 | 2.9797 | 82.5 | 0.08 | 292 | 2
293 | 107 | 139 | 6.4481 | 28.2 | 0.08 | 293 | 2
294 | 212 | 82 | 201.2202 | 82.5 | 0.08 | 294 | 2
295 | 83 | 322 | 134.251 | 82.5 | 0.08 | 295 | 2
296 | 322 | 317 | 33.0864 | 82.5 | 0.08 | 296 | 2
297 | 317 | 209 | 195.5358 | 82.5 | 0.08 | 297 | 2
298 | 209 | 210 | 269.2538 | 82.5 | 0.08 | 298 | 2
299 | 209 | 120 | 2.3701 | 27.9 | 0.08 | 299 | 2
300 | 210 | 362 | 7.1747 | 27.9 | 0.08 | 300 | 2
301 | 210 | 207 | 177.275 | 82.5 | 0.08 | 301 | 2
302 | 207 | 202 | 70.177 | 82.5 | 0.08 | 302 | 2
303 | 207 | 151 | 3.4699 | 27.9 | 0.08 | 303 | 2
304 | 121 | 316 | 2 | 27.9 | 0.08 | 304 | 2
305 | 202 | 203 | 445.0209 | 82.5 | 0.08 | 305 | 2
306 | 202 | 366 | 5.0017 | 27.9 | 0.08 | 306 | 2
307 | 316 | 136 | 4.2318 | 27.9 | 0.08 | 307 | 2
308 | 203 | 321 | 54.2609 | 82.5 | 0.08 | 308 | 2
309 | 203 | 152 | 7.534 | 27.9 | 0.08 | 309 | 2
310 | 321 | 137 | 2.4877 | 82.5 | 0.08 | 310 | 2
311 | 11 | 10 | 1 | 100 | 0.01 | 311 | 2
312 | 12 | 13 | 1 | 100 | 0.01 | 312 | 2
313 | 58 | 59 | 1 | 100 | 0.01 | 313 | 2
314 | 30 | 31 | 1 | 100 | 0.01 | 314 | 2
315 | 33 | 32 | 1 | 100 | 0.01 | 315 | 2
316 | 60 | 61 | 1 | 100 | 0.01 | 316 | 2
317 | 34 | 35 | 1 | 100 | 0.01 | 317 | 2
318 | 67 | 66 | 1 | 100 | 0.01 | 318 | 2
319 | 36 | 37 | 1 | 100 | 0.01 | 319 | 2
320 | 26 | 27 | 1 | 100 | 0.01 | 320 | 2
321 | 68 | 69 | 1 | 100 | 0.01 | 321 | 2
322 | 38 | 39 | 1 | 100 | 0.01 | 322 | 2
323 | 40 | 41 | 1 | 100 | 0.01 | 323 | 2
324 | 64 | 65 | 1 | 100 | 0.01 | 324 | 2
325 | 74 | 75 | 1 | 100 | 0.01 | 325 | 2
326 | 116 | 117 | 1 | 100 | 0.01 | 326 | 2
327 | 118 | 119 | 1 | 100 | 0.01 | 327 | 2
328 | 44 | 45 | 1 | 100 | 0.01 | 328 | 2
329 | 42 | 43 | 1 | 100 | 0.01 | 329 | 2
330 | 70 | 71 | 1 | 100 | 0.01 | 330 | 2
331 | 72 | 73 | 1 | 100 | 0.01 | 331 | 2
332 | 114 | 115 | 1 | 100 | 0.01 | 332 | 2
333 | 112 | 113 | 1 | 100 | 0.01 | 333 | 2
334 | 21 | 20 | 1 | 100 | 0.01 | 334 | 2
335 | 2 | 3 | 1 | 100 | 0.01 | 335 | 2
336 | 46 | 47 | 1 | 100 | 0.01 | 336 | 2
337 | 23 | 22 | 1 | 100 | 0.01 | 337 | 2
338 | 48 | 49 | 1 | 100 | 0.01 | 338 | 2
339 | 54 | 55 | 1 | 100 | 0.01 | 339 | 2
340 | 50 | 51 | 1 | 100 | 0.01 | 340 | 2
341 | 28 | 29 | 1 | 100 | 0.01 | 341 | 2
342 | 24 | 25 | 1 | 100 | 0.01 | 342 | 2
343 | 52 | 53 | 1 | 100 | 0.01 | 343 | 2
344 | 14 | 15 | 1 | 100 | 0.01 | 344 | 2
345 | 56 | 57 | 1 | 100 | 0.01 | 345 | 2
346 | 62 | 63 | 1 | 100 | 0.01 | 346 | 2
347 | 8 | 9 | 1 | 100 | 0.01 | 347 | 2
348 | 16 | 17 | 1 | 100 | 0.01 | 348 | 2
349 | 18 | 19 | 1 | 100 | 0.01 | 349 | 2
350 | 4 | 5 | 1 | 100 | 0.01 | 350 | 2
351 | 90 | 91 | 1 | 100 | 0.01 | 351 | 2
352 | 98 | 99 | 1 | 100 | 0.01 | 352 | 2
353 | 6 | 7 | 1 | 100 | 0.01 | 353 | 2
354 | 94 | 95 | 1 | 100 | 0.01 | 354 | 2
355 | 76 | 77 | 1 | 100 | 0.01 | 355 | 2
356 | 96 | 97 | 1 | 100 | 0.01 | 356 | 2
357 | 86 | 87 | 1 | 100 | 0.01 | 357 | 2
358 | 88 | 89 | 1 | 100 | 0.01 | 358 | 2
359 | 122 | 123 | 1 | 100 | 0.01 | 359 | 2
360 | 92 | 93 | 1 | 100 | 0.01 | 360 | 2
361 | 100 | 101 | 1 | 100 | 0.01 | 361 | 2
362 | 78 | 79 | 1 | 100 | 0.01 | 362 | 2
363 | 102 | 103 | 1 | 100 | 0.01 | 363 | 2
364 | 110 | 111 | 1 | 100 | 0.01 | 364 | 2
365 | 104 | 105 | 1 | 100 | 0.01 | 365 | 2
366 | 108 | 109 | 1 | 100 | 0.01 | 366 | 2
367 | 84 | 85 | 1 | 100 | 0.01 | 367 | 2
368 | 80 | 81 | 1 | 100 | 0.01 | 368 | 2
369 | 106 | 107 | 1 | 100 | 0.01 | 369 | 2
370 | 82 | 83 | 1 | 100 | 0.01 | 370 | 2
371 | 120 | 121 | 1 | 100 | 0.01 | 371 | 2
Node type:
0 – No injection or discharge,
1 –slack node,
2 –non-slack node

## Gnetwork_SD
Node No. | Gas supply (km3/h) | Gas demand (km3/h)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 0 | 0
28 | 0 | 0
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0
53 | 0 | 0
54 | 0 | 0
55 | 0 | 0
56 | 0 | 0
57 | 0 | 0
58 | 0 | 0
59 | 0 | 0
60 | 0 | 0
61 | 0 | 0
62 | 0 | 0
63 | 0 | 0
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 0 | 0
67 | 0 | 0
68 | 0 | 0
69 | 0 | 0
70 | 0 | 0
71 | 0 | 0
72 | 0 | 0
73 | 0 | 0
74 | 0 | 0
75 | 0 | 0
76 | 0 | 0
77 | 0 | 0
78 | 0 | 0
79 | 0 | 0
80 | 0 | 0
81 | 0 | 0
82 | 0 | 0
83 | 0 | 0
84 | 0 | 0
85 | 0 | 0
86 | 0 | 0
87 | 0 | 0
88 | 0 | 0
89 | 0 | 0
90 | 0 | 0
91 | 0 | 0
92 | 0 | 0
93 | 0 | 0
94 | 0 | 0
95 | 0 | 0
96 | 0 | 0
97 | 0 | 0
98 | 0 | 0
99 | 0 | 0
100 | 0 | 0
101 | 0 | 0
102 | 0 | 0
103 | 0 | 0
104 | 0 | 0
105 | 0 | 0
106 | 0 | 0
107 | 0 | 0
108 | 0 | 0
109 | 0 | 0
110 | 0 | 0
111 | 0 | 0
112 | 0 | 0
113 | 0 | 0
114 | 0 | 0
115 | 0 | 0
116 | 0 | 0
117 | 0 | 0
118 | 0 | 0
119 | 0 | 0
120 | 0 | 0
121 | 0 | 0
122 | 0 | 0
123 | 0 | 0.077275
124 | 0 | 0.012411
125 | 0 | 0.15238
126 | 0 | 0.069117
127 | 0 | 0.17993
128 | 0 | 0.23544
129 | 0 | 0.093036
130 | 0 | 0.19105
131 | 0 | 0.1563
132 | 0 | 0.0081669
133 | 0 | 0.036115
134 | 0 | 0.031102
135 | 0 | 0.014722
136 | 0 | 0.026287
137 | 0 | 0.060796
138 | 0 | 0.0073961
139 | 0 | 0.006015
140 | 0 | 0.01262
141 | 0 | 0.0011206
142 | 0 | 0.0011206
143 | 0 | 0.0011206
144 | 0 | 0.0011206
145 | 0 | 0.0011206
146 | 0 | 0.0011206
147 | 0 | 0.0011206
148 | 0 | 0.0011206
149 | 0 | 0.0011206
150 | 0 | 0.0011206
151 | 0 | 0.0011206
152 | 0 | 0.0011206
153 | 0 | 0.0011206
154 | 0 | 0.0011206
155 | 0 | 0.0011206
156 | 0 | 0.0011206
157 | 0 | 0.0011206
158 | 0 | 0.0011206
159 | 0 | 0.0011206
160 | 0 | 0.0011206
161 | 0 | 0.0011206
162 | 0 | 0.0011206
163 | 0 | 0.001104
164 | 0 | 0.0011206
165 | 0 | 0.0011206
166 | 0 | 0.0011206
167 | 0 | 0.0013773
168 | 0 | 0.0019395
169 | 0 | 0.0027055
170 | 0 | 0.0011206
171 | 0 | 0.0011206
172 | 0 | 0.0027055
173 | 0 | 0.00039419
174 | 0 | 0.00069256
175 | 0 | 0.0013773
176 | 0 | 0.0011206
177 | 0 | 0.0011206
178 | 0 | 0.0011206
179 | 0 | 0.0011206
180 | 0 | 0.0011206
181 | 0 | 0.0011206
182 | 0 | 0.0011206
183 | 0 | 0.0011206
184 | 0 | 0.0017145
185 | 0 | 0.00158
186 | 0 | 0.00015967
187 | 0 | 0.0011206
188 | 0 | 0.0011206
189 | 0 | 0.0011206
190 | 0 | 0.0011206
191 | 0 | 0.0002833
192 | 0 | 0.00018984
193 | 0 | 0.00026909
194 | 0 | 0.0011206
195 | 0 | 0.0011206
196 | 0 | 0.0011206
197 | 0 | 0.0011206
198 | 0 | 0.0011206
199 | 0 | 0.00020687
200 | 0 | 0.00039671
201 | 0 | 0.0011206
202 | 0 | 0.0011206
203 | 0 | 0.0011206
204 | 0 | 0.0011206
205 | 0 | 0.0011206
206 | 0 | 0.0011206
207 | 0 | 0.00068325
208 | 0 | 0.0011206
209 | 0 | 0.0011206
210 | 0 | 0.0011206
211 | 0 | 0.0011206
212 | 0 | 0.0011206
213 | 0 | 0.0011206
214 | 0 | 0.0011206
215 | 0 | 0.0011206
216 | 0 | 0.0011206
217 | 0 | 0.0011206
218 | 0 | 0.0011206
219 | 0 | 0.0011206
220 | 0 | 0.0011206
221 | 0 | 0.0011206
222 | 0 | 0.0011206
223 | 0 | 0.0011206
224 | 0 | 0.00021884
225 | 0 | 0.00021884
226 | 0 | 0.0011206
227 | 0 | 0.0011206
228 | 0 | 0.0011206
229 | 0 | 0.0011206
230 | 0 | 0.0011206
231 | 0 | 0.0011206
232 | 0 | 0.0011206
233 | 0 | 0.00039419
234 | 0 | 0.0011206
235 | 0 | 0.0011206
236 | 0 | 0.0011206
237 | 0 | 0.00037769
238 | 0 | 0.0011206
239 | 0 | 0.0011206
240 | 0 | 0.001407
241 | 0 | 0.001407
242 | 0 | 0.0011206
243 | 0 | 0.0011206
244 | 0 | 0.0011206
245 | 0 | 0.0011206
246 | 0 | 0.0011206
247 | 0 | 0.0012469
248 | 0 | 0.0011206
249 | 0 | 0.0011206
250 | 0 | 0.0011206
251 | 0 | 0.0011206
252 | 0 | 0.0011206
253 | 0 | 0.0011206
254 | 0 | 0.0011206
255 | 0 | 0.0011206
256 | 0 | 0.0011206
257 | 0 | 0.0011206
258 | 0 | 0.0011206
259 | 0 | 0.0011206
260 | 0 | 0.0014176
261 | 0 | 0.0017327
262 | 0 | 0.0011206
263 | 0 | 0.0011206
264 | 0 | 0.00038256
265 | 0 | 0.00061112
266 | 0 | 0.0011206
267 | 0 | 0.00022856
268 | 0 | 0.0011206
269 | 0 | 0.0011206
270 | 0 | 0.0011206
271 | 0 | 0.0011206
272 | 0 | 0.0011206
273 | 0 | 0.0011206
274 | 0 | 0.0011206
275 | 0 | 0.00056477
276 | 0 | 0.0011206
277 | 0 | 0.0011206
278 | 0 | 0.0011206
279 | 0 | 0.0011206
280 | 0 | 0.0011206
281 | 0 | 0.0011206
282 | 0 | 0.0011206
283 | 0 | 0.00016585
284 | 0 | 0.00095926
285 | 0 | 0.0011206
286 | 0 | 0.00024477
287 | 0 | 0.00024477
288 | 0 | 0.0011206
289 | 0 | 0.0011206
290 | 0 | 0.0011206
291 | 0 | 0.0011206
292 | 0 | 0.00037769
293 | 0 | 0.0011206
294 | 0 | 0.0011206
295 | 0 | 0.0011206
296 | 0 | 0.0011206
297 | 0 | 0.0011206
298 | 0 | 0.0011206
299 | 0 | 0.0011206
300 | 0 | 0.0011206
301 | 0 | 0.0011206
302 | 0 | 0.0011206
303 | 0 | 0.0011206
304 | 0 | 0.0011206
305 | 0 | 0.0011206
306 | 0 | 0.0011206
307 | 0 | 0.0006456
308 | 0 | 0.0020464
309 | 0 | 0.00056477
310 | 0 | 0.0010875
311 | 0 | 0.0011206
312 | 0 | 0.0011206
313 | 0 | 0.0011206
314 | 0 | 0.0011206
315 | 0 | 0.0011206
316 | 0 | 0.0011206
317 | 0 | 0.0011206
318 | 0 | 0.0011206
319 | 0 | 0.0011206
320 | 0 | 0.0011206
321 | 0 | 0.0011206
322 | 0 | 0.0011206
323 | 0 | 0.00015967
324 | 0 | 0.00025045
325 | 0 | 0.0011206
326 | 0 | 0.0011206
327 | 0 | 0.0027419
328 | 0 | 0.00051767
329 | 0 | 0.0043609
330 | 0 | 0.003015
331 | 0 | 0.0015762
332 | 0 | 0.00379
333 | 0 | 0.00056837
334 | 0 | 0.0051006
335 | 0 | 0.0017541
336 | 0 | 0.0012195
337 | 0 | 0.00027715
338 | 0 | 0.005839
339 | 0 | 0.0060273
340 | 0 | 0.0022062
341 | 0 | 0.0047256
342 | 0 | 0.0012602
343 | 0 | 0.0044009
344 | 0 | 0.0051009
345 | 0 | 0.0011379
346 | 0 | 0.00096301
347 | 0 | 0.0063124
348 | 0 | 0.0043436
349 | 0 | 0.00066769
350 | 0 | 0.0039877
351 | 0 | 0.0048697
352 | 0 | 0.0013645
353 | 0 | 0.0032602
354 | 0 | 0.00081113
355 | 0 | 0.0011054
356 | 0 | 0.0041443
357 | 0 | 0.0042575
358 | 0 | 0.0047535
359 | 0 | 0.0064336
360 | 0 | 0.0033728
361 | 0 | 0.00040643
362 | 0 | 0.0046303
363 | 0 | 0.0060154
364 | 0 | 0.0022931
365 | 0 | 0.0056072
366 | 0 | 0.0036951
367 | 0 | 0.0018817
368 | 0 | 0.0062031
369 | 0 | 0.0014794
370 | 0 | 0.0058495
371 | 0 | 0.0058495

## Ccomponent
Component No. | No. in elec. network | No. in heat network | No. in gas network | CC efficiency | Heat-to-Elec ratio/Z | CC output (MW, M3/h) | Outlet Temp
1 | 1 |  | 300 | 0.45
2 | 100 | 1 | 299 | 0.3 | 1.8 |  | 95
3 |  | 53 | 118 | 0.85 |  | 1.4 | 95
4 | 81 | 84 |  | 3 |  | 0.8 | 95
5 |  | 187 | 5 | 0.85 |  | 1.4 | 95
6 | 11 | 218 |  | 3 |  | 0.8 | 95
7 | 63 |  | 310 | 0.6 |  | 100